## Slide 1
Monitoringdaten:
Flachau: 4-Leiter,22 Whg., Fernw.: Vetraulich
FIS: 2-Leiter, 99 Whg.
Erentrudisstr.: Geb.-zentral, 49 Whg., Fernw.
Opt.: Rottmayrg. ???
4-Leiter, Luft-WP

## Slide 2
Erentrudisstr. 19: Zentrale Trinkwasser Erwärmung

## Slide 3
EMAS:
  Live Export dauert lange
Erentrudisstr. 19: Zentrale Trinkwasser Erwärmung

## Slide 4
Erentrudisstr. 19
Zähler Zirk.
Pth , V , Eth
Zähler KW f. WW: V
26 * Temp.
3* Zähler (WM, Durchlf., Leistung): 8 Signale
5 * Pumpe: ~ 30 Signale,
10 * Ventilstellung,
2 * Homeserver
1 * Anlagendruck
Zähler
Fernw.
Pth , V , Eth
.
.

## Slide 5
Erentrudisstr. 19:
60,2°C
18°C

## Slide 6
Erentrudisstr. 19:

## Slide 7
Erentrudisstr. 19:
55°C
66°C
61°C
55,2°C
60,2°C
50°C
18°C

## Slide 10
Flachau: Vertraulich

## Slide 11
Inhauserstrasse: TGA

## Slide 12
Inhauserstrasse: TGA

## Slide 13
Insite, 20.5.25

## Slide 14
FIS:
Insite
01/25